## Sheet1
Prilog 3 | Troškovnik
R. br | Traženi predmet nabave opis i tehničke specifikacije | Ponuđeni predmet nabave opis i tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
A | Dobava i postavljanje senzora za mjerenje vlažnosti tla: | Naziv senzora za mjerenje tla: Proizvođač:
1. | Senzori mjere sadržaj vode u tlu vertikalno na istom mjernom mjestu, a na različitim dubinama tla sa senzorima postavljenim na svakih 10 cm do 60 cm dubine tla što je od važnosti kod uzgoja vinove loze gdje je najznačajnije usvajanje vode na dubini od 40 do 60 cm. Oblikom omogućuju postavljanje u tlo u nenarušenom stanju što omogućuje savršen kontakt senzora s tlom i posljedično daje najtočnija mjerenja jer dobivena mjerenja nisu narušena pukotinama u tlu ili prahom koji se inače javlja kod postavljanja senzora. Senzor nije potrebno kalibrirati za tip tla na kojem se koristi radi integrirane kalibracijske jednadžbe. Nakon ukopavanja u tlo se mogu koristiti nekoliko godina te daju mogućnost daljinskog očitavanja pomoću računalnog softvera koji daje uvid u stvarnom vremenu mjerenja s vizualnim prikazima sloja tla koji se vlaži uslijed oborina ili navodnjavanja te sloja tla u kojem dolazi do najintenzivnijeg usvajanja vode i hraniva ovisno o dubini korijena u određenoj fazi rasta. Senzori moraju biti ukopani u tlo te zaštićeni od oštećenja. Svaki senzor se bežično spaja na glavnu telemetrijsku jedinicu. GPRS/4GM DTU set sa sa 6 senzora za mjerenje vlažnosti tla i 6 senzora za mjerenje temperature na jednom mjernom mjestu , 60 cm vlažnost + telemetrija, odnosno daljinsko očitavanje * Plus kompaktni komplet DTU, GPRS, * Vanjska antena | Senzori mjere sadržaj vode u tlu vertikalno na istom mjernom mjestu, a na različitim dubinama tla sa senzorima postavljenim na svakih 10 cm do 60 cm dubine tla što je od važnosti kod uzgoja vinove loze gdje je najznačajnije usvajanje vode na dubini od 40 do 60 cm. Oblikom omogućuju postavljanje u tlo u nenarušenom stanju što omogućuje savršen kontakt senzora s tlom i posljedično daje najtočnija mjerenja jer dobivena mjerenja nisu narušena pukotinama u tlu ili prahom koji se inače javlja kod postavljanja senzora. Senzor nije potrebno kalibrirati za tip tla na kojem se koristi radi integrirane kalibracijske jednadžbe . Nakon ukopavanja u tlo se mogu koristiti nekoliko godina te daju mogućnost daljinskog očitavanja pomoću računalnog softvera koji daje uvid u stvarnom vremenu mjerenja s vizualnim prikazima sloja tla koji se vlaži uslijed oborina ili navodnjavanja te sloja tla u kojem dolazi do najintenzivnijeg usvajanja vode i hraniva ovisno o dubini korijena u određenoj fazi rasta. Senzori moraju biti ukopani u tlo te zaštićeni od oštećenja. Svaki senzor se bežično spaja na glavnu telemetrijsku jedinicu. GPRS/4GM DTU set sa sa 6 senzora za mjerenje vlažnosti tla I 6 senzora za mjerenje temperature na jednom mjernom mjestu, 60 cm vlažnost + telemetrija, odnosno daljinsko očitavanje * Plus kompaktni komplet DTU, GPRS, * Vanjska antena Zadovoljava sve gore navedeno: da/ne | komad | 11 | 0 | 0
2. | Računalni softver za praćenje telemetrijom, odnosno daljinskim očitavanjem 36-mjesečna pretplata na sondu (senzor) (druga godina), jedan korisnik | Računalni softver za praćenje telemetrijom, odnosno daljinskim očitavanjem 36-mjesečna pretplata na sondu (senzor) (druga godina), jedan korisnik, Zadovoljava sve gore navedeno: da/ne | komad | 11 | 0 | 0
3 | Komplet za instalaciju senzora za mjerenje vlažnosti tla i Torba za nošenje na teren | Komplet za instalaciju senzora za mjerenje vlažnosti tla i Torba za nošenje na teren Zadovoljava sve gore navedeno: da/ne | komad | 1 | 0 | 0
4 | Konusno svrdlo za postavljanje senzora za mjerenje vlažnosti tla | Konusno svrdlo za postavljanje senzora za mjerenje vlažnosti tla Zadovoljava sve gore navedeno: da/ne | komad | 1 | 0 | 0
5 | Kabel za programiranje senzora | Kabel za programiranje senzora Zadovoljava sve gore navedeno: da/ne | komad | 1 | 0 | 0
6 | Komplet za izvlačenje senzora | Komplet za izvlačenje sonde Zadovoljava sve gore navedeno: da/ne | komad | 1 | 0 | 0
7 | Instalacija na terenu, jedan radni dan, uključena u cijenu | Instalacija na terenu, jedan radni dan, uključena u cijenu Zadovoljava sve gore navedeno: da/ne
8 | Uuračunati svi troškovi dostave na adresu naručioca Nije potrebno dokazivati, samo izvršiti | Uračunati svi troškovi dostave na adresu naručioca Zadovoljava sve gore navedeno: da/ne
9 | Autorizacija proizvođača ponuđene opreme za isporuku, instalaciju i postprodajnu podršku ponuđene opreme | Autorizacija proizvođača ponuđene opreme za isporuku, instalaciju i postprodajnu podršku ponuđene opreme Zadovoljava sve gore navedeno: da/ne
10 | Sav potreban materijal da bi A1 - A9 u potpunosti funkcioniralo | Sav potreban materijal da bi A1 - A10 u potpunosti funkcioniralo: da/ne Zadovoljava sve gore navedeno: da/ne
Ukupno bez PDV-a | Nije potrebno dokazivati samo izvršiti |  |  |  |  | 0
PDV 25% | [5 empty] | 0
Ukupno s PDV-om | [5 empty] | 0
Podebljati odgovor da ili ne