## Sheet1
Mjerač vlage u tlu
R. br | Traženi predmet nabave opis i tehničke specifikacije | Ponuđeni predmet nabave opis i tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Mjerač vlage u tlu | Tip/naziv proizvoda: Naziv proizvođača: | kom. | 1 | 0 | 0
| Maksimalno ostupanje kod mjerenja vlage u tlu +/- 2% | Maksimalno ostupanje kod mjerenja vlage u tlu +/- _________%
| Uređaj je prenosiv te mu je napajanje osigurano preko punjivih baterija | Uređaj je prenosiv te mu je napajanje osigurano preko punjivih baterija: da/ne
| Minimalna rezolucija brzine uzorkovanja < 15ps (Piko-Sekunde) | Minimalna rezolucija brzine uzorkovanja < _________5ps (Piko-Sekunde)
| Minimalan dužina mjerne sonde 40 cm | Dužina mjerne sonde ___________ cm
| Mogućnost prodiranja sonde u tvrdo (zbijeno) i kamenito tlo | Mogućnost prodiranja sonde u tvrdo (zbijeno) i kamenito tlo: da/ne
| Mogućnost nabijanja sonde u tlo maljem | Mogućnost nabijanja sonde u tlo maljem: da/ne
| Automatsko zapisivanje GPS koordinata uzorkovanja | Automatsko zapisivanje GPS koordinata uzorkovanja: da/ ne
| Grafički prikaz rezultata (valni oblik) | Grafički prikaz rezultata (valni oblik): da/ne
| Područje mjerenja vlage u tlu od 0 do 100 % | Područje mjerenja vlage u tlu od 0 do 100 %: da/ne
| Evidencija uzorkovanja s mogućnošću unosa dodatnih opisnih podataka lokaliteta uzorkovanja pomoću priloženog softwera | Evidencija uzorkovanja s mogućnošću unosa dodatnih opisnih podataka lokaliteta uzorkovanja pomoću priloženog softwera: da/ne
| Mogućnost izvoza podataka putem WIFI mreže, USB-a i Bluetooth-a | Mogućnost izvoza podataka putem WIFI mreže, USB-a i Bluetooth-a: da/ne
| Mogućnost pohrane podataka na SD karticu | Mogućnost pohrane podataka na SD karticu: da/ne
| Otpornost uređaja na atmosferilije (min IP 6/6) te minimalni temperaturni radni raspon od -15 do + 45 °C | Uređaj je otporan na atmosferilije (navesti IP zaštitu) IP ______________ uz radni raspon od ___________ do ____________ °C
| Pakiranje sadrži punjač uređaja | Pakiranje sadrži punjač uređaja: da/ne
| Uređaj sadrži kompletan software i upute za rukovanje | Uređaj sadrži kompletan software i upute za rukovanje: da/ne
Ukupno bez PDV-a | [5 empty] | 0
PDV 25% | [5 empty] | 0
Ukupno s PDV-om | [5 empty] | 0
Kod odgovora da/ne, podebljati odgovor
Kod odgovora________, traženu vrijednost