## Sheet1
Inverni mikroskop s kamerom (1 komad)
R. br | Traženi predmet nabave opis i tehničke specifikacije | Ponuđeni predmet nabave opis i tehničke specifikacije | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Invertni mikroskop s kamerom | Tip/naziv proizvoda: Naziv proizvođača: | komplet | 1 | 0 | 0
Inverni mikroskop
| Tijelo invertnog mikroskopa s finim fokusom pomaka minimalno 0.3 mm do maksimalno 0,4 . | Tijelo invertnog mikroskopa s finim fokusom pomaka ____________mm
| Halogeni izvor svjetla ili LED izvor svjetla | Izvor svjetla:___________________
| Trinokularni tubus vidnog polja 20 te nagiba od 45 stupnjeva | Trinokularni tubus vidnog polja 20 te nagiba od 45 stupnjeva: da/ne
| Okulari povećanja minimalno 10x | Okulari povećanja: da/ne
| Nosač objektiva s minimalno 4 mjesta | Nosač objektiva s __________mjesta
| Plan-Achromat objektiv: 4× / NA minimalno 0.1; WD od 15 - do 17 mm 10× / NA minimalno 0.25; WD od 4,4 - do 8,8 mm 20× /NA minimalno 0.3; WD od 3,2 - do 4,6 mm 40× /NA minimalno 0.5; WD od 2,2 - do 2,7 mm | 4× / _______; WD __________
10× / _______; WD __________
20× / _______; WD __________
40× / _______; WD __________
| Stolić mikroskopa veličine minimalno 200 mm x 239 mm, kontrola uzoraka s ručkicom s desne strane mikroskopa za prihvat posudica i dodataka veličine minimalno 108 mm x 72 mm. Dodatak za prihvat mikrotitarskih pločica s 96 pozicija, dodatak za prihvat petrijevih posudica veličine minimalno 54mm i predmetnih stakalaca, univerzalni dodatak za prihvat petrijevih posudica od minimalno 24 - 68 mm te predmetnih stakalaca do 120 mm | Stolić mikroskopa veličine _______________mm, kontrola uzoraka s ručkicom s desne strane mikroskopa za prihvat posudica i dodataka veličine ____________ mm. Dodatak za prihvat mikrotitarskih pločica s 96 pozicija, dodatak za prihvat petrijevih posudica veličine _______________mm i predmetnih stakalaca, univerzalni dodatak za prihvat petrijevih posudica od _____________ mm te predmetnih stakalaca do 120 mm
| Kondenzor NA minimalno 0.3 za objektive od 4x do 40x sa klizačem za fazni kontrast radne udaljenosti minimalno od 55 mm | Kondenzor NA ________ za objektive od 4x do 40x sa klizačem za fazni kontrast radne udaljenosti _________ mm
Kamera
| Senzor u boji u CMOS izvedbi | Senzor u boji u CMOS izvedbi: da/ne
| Dijagonala senzora od minimalno 8 mm | Dijagonala senzora od __________mm
| veličina piksela minimalno 1.85 μm × 1.85 μm | veličina piksela __________________μm
| rezolucija slike 4K - Ultra HD minimalno - 3840 x 2160 px | rezolucija slike 4K - Ultra HD _____________px
| Brzina žive slike od 30 sličica u sekundi pri rezoluciji 4K | Brzina žive slike od 30 sličica u sekundi pri rezoluciji 4K:da/ne
| Mogućnost spajanja kamere putem HDMI-a, USB 3.0 | Mogućnost spajanja kamere putem HDMI-a, USB 3.0: da/ne
| Mogućnost rada kamere samostalno direktnim spajanjem na monitor/projektor ili spajanjem na PC i korištenjem software-a za slikanje/snimanje | Mogućnost rada kamere samostalno direktnim spajanjem na monitor/projektor ili spajanjem na PC i korištenjem software-a za slikanje/snimanje: da/ne
| Adapter za kameru povećanja 0.5x da se spaja na ponuđenu kameru i mikroskop | Adapter za kameru povećanja 0.5x da se spaja na ponuđenu kameru i mikroskop: da/ne
Ukupno bez PDV-a | [5 empty] | 0
PDV 25% | [5 empty] | 0
Ukupno s PDV-om | [5 empty] | 0
Kod odgovora da/ne, podebljati odgovor
Kod odgovora________, traženu vrijednost